**SJEKKLISTE FOR SPYLEDEKONTAMINATOR (BEKKENSPYLER)**

Listen skal oppbevares på desinfeksjonsrommet i ett år. Signer for utført kontroll.

**Daglig kontroll:**

* Se at dyseåpninger ikke er tildekket
* Maskiner som ikke er i daglig bruk: Kjør tom maskin en gang daglig
* Bruk bare det lengste vaskeprogrammet (intensiv)

**Ukentlig kontroll hver \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (definer ukedag)**

* Sjekk roterende dyser ved å snurre rundt og kontroller for skader
* Sjekk at maskinen bruker rengjøringsmiddel
  + Sett strek for nivå og påfør dato (dd mm åååå)
* Rengjør døråpning
* Rengjør kammer for rengjøringsmiddel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Avdeling:** | | | | **Maskinens IDnr:** | | | **År:** | | |
| Signer i ruten nedenfor etter kontroll. | | | | | | | | | |
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | | Søndag | Uke-kontroll |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

**Feil/mangler meldes til teknisk ansvarlig (vaktmester).**